Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 25/09/2026 16:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 12.08 | 2.82 abajo | 11.68 | +0.40 | +0.15 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.41 | 5.36 abajo | 3.38 | +0.03 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.51 | 5.02 abajo | 34.51 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 17.28 | 7.35 abajo | 17.40 | -0.12 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-25T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.55 | 3.16 abajo | 34.82 | -0.27 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-25T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 25.40 | 4.25 abajo | 25.40 | +0.00 | +0.18 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 22.10 | 1.02 abajo | 23.05 | -0.95 | -0.19 | Descenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 5.12 | 2.37 abajo | 4.76 | +0.36 | +0.03 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.82 | 5.18 abajo | 1.74 | +0.08 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.72 | s/d | 1.64 | +0.08 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 1.11 | 3.63 abajo | 1.05 | +0.06 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 7.35 | 3.64 abajo | 8.18 | -0.83 | -0.21 | Descenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 6.29 | 3.56 abajo | 5.77 | +0.52 | +0.08 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.53 | 0.48 abajo | 8.53 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 13.84 | 5.37 abajo | 13.42 | +0.42 | +0.07 | Ascenso | observado | 2026-09-25T16:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | +0.28 | +0.24 | +0.10 | 2.82 abajo | -6.42 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| González | +0.10 | +0.11 | +0.08 | 5.36 abajo | -6.79 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | -0.32 | +0.06 | +0.49 | 5.02 abajo | -12.86 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | +0.69 | +1.04 | +1.14 | 7.35 abajo | -10.87 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.07 | +0.39 | +0.60 | 3.16 abajo | -5.01 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.30 | +0.46 | +0.53 | 4.25 abajo | -5.95 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | +0.66 | +0.52 | +0.70 | 1.02 abajo | -4.56 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +1.39 | +2.54 | +2.72 | 2.37 abajo | -3.28 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.56 | +0.72 | +0.83 | 5.18 abajo | -6.03 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.56 | +0.72 | +0.83 | s/d | -5.51 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.59 | +0.57 | +0.64 | 3.63 abajo | -5.56 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | -0.42 | +3.07 | +4.02 | 3.64 abajo | -7.37 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +1.58 | +2.45 | +3.58 | 3.56 abajo | -6.49 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.01 | +0.03 | +0.02 | 0.48 abajo | -1.24 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.44 | +1.13 | +1.10 | 5.37 abajo | -7.73 | 2026-09-25T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.