Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 19/09/2026 18:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.98 | 2.92 abajo | 12.38 | -0.40 | +0.00 | Descenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.65 | 5.12 abajo | 3.50 | +0.15 | -0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.10 | 5.43 abajo | 34.00 | +0.10 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.93 | 8.70 abajo | 15.97 | -0.04 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-19T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.03 | 3.68 abajo | 34.29 | -0.26 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-19T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.98 | 4.67 abajo | 24.99 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 21.25 | 1.87 abajo | 21.52 | -0.27 | -0.05 | Descenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 2.12 | 5.37 abajo | 2.06 | +0.06 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.64 | 6.36 abajo | 0.63 | +0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.54 | s/d | 0.53 | +0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.25 | 4.49 abajo | 0.22 | +0.03 | +0.02 | Ascenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.63 | 8.36 abajo | 2.63 | +0.00 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 2.76 | 7.09 abajo | 2.34 | +0.42 | +0.08 | Ascenso | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.12 | 7.09 abajo | 12.11 | +0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T18:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.16 | +0.36 | +0.00 | 2.92 abajo | -6.52 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| González | +0.35 | +0.33 | +0.30 | 5.12 abajo | -6.55 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.13 | +0.21 | +0.23 | 5.43 abajo | -13.27 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | +0.04 | +0.22 | +0.23 | 8.70 abajo | -12.22 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.11 | +0.33 | +0.32 | 3.68 abajo | -5.53 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | -0.06 | +0.02 | -0.01 | 4.67 abajo | -6.37 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | -0.74 | +1.36 | +1.37 | 1.87 abajo | -5.41 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.52 | +0.63 | +0.55 | 5.37 abajo | -6.28 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.13 | +0.34 | +0.31 | 6.36 abajo | -7.21 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.13 | +0.34 | +0.31 | s/d | -6.69 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.14 | +0.21 | +0.15 | 4.49 abajo | -6.42 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +0.06 | +0.41 | +0.50 | 8.36 abajo | -12.09 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +1.72 | +1.71 | +2.76 | 7.09 abajo | -10.02 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | -0.01 | -0.01 | +0.00 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.03 | +0.00 | +0.15 | 7.09 abajo | -9.45 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.