Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 24/09/2026 06:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.64 | 3.26 abajo | 11.64 | +0.00 | -0.22 | Descenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.40 | 5.37 abajo | 3.40 | +0.00 | +0.11 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.41 | 5.12 abajo | 34.41 | +0.00 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 16.24 | 8.39 abajo | 16.24 | +0.00 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-23T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.85 | 2.86 abajo | 34.85 | +0.00 | +0.69 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 25.28 | 4.37 abajo | 25.28 | +0.00 | +0.36 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 22.13 | 0.99 abajo | 22.13 | +0.00 | +0.58 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 3.28 | 4.21 abajo | 3.28 | +0.00 | +0.70 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.19 | 5.81 abajo | 1.19 | +0.00 | +0.09 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.09 | s/d | 1.09 | +0.00 | +0.09 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.47 | 4.27 abajo | 0.47 | +0.00 | -0.07 | Descenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 6.25 | 4.74 abajo | 6.25 | +0.00 | +2.01 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 4.07 | 5.78 abajo | 4.07 | +0.00 | +0.22 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.51 | 0.50 abajo | 8.51 | +0.00 | +0.01 | Estable | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.90 | 6.31 abajo | 12.90 | +0.00 | +0.21 | Ascenso | observado | 2026-09-24T06:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | +0.00 | +0.00 | -0.04 | 3.26 abajo | -6.86 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| González | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 5.37 abajo | -6.80 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.39 | +0.34 | +0.29 | 5.12 abajo | -12.96 | 2026-09-23T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Tapijulapa | +0.10 | +0.22 | +0.39 | 8.39 abajo | -11.91 | 2026-09-23T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Teapa | +0.39 | +0.73 | +0.82 | 2.86 abajo | -4.71 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.16 | +0.24 | +0.48 | 4.37 abajo | -6.07 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | +0.34 | +0.65 | +0.47 | 0.99 abajo | -4.53 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.72 | +0.70 | +0.08 | 4.21 abajo | -5.12 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.09 | +0.17 | -0.04 | 5.81 abajo | -6.66 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.09 | +0.17 | -0.04 | s/d | -6.14 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | -0.07 | -0.03 | -0.07 | 4.27 abajo | -6.20 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +2.29 | +3.05 | +3.19 | 4.74 abajo | -8.47 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +0.56 | +1.12 | +0.48 | 5.78 abajo | -8.71 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 0.50 abajo | -1.26 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.13 | +0.25 | +0.48 | 6.31 abajo | -8.67 | 2026-09-24T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.