Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 23/09/2026 18:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.86 | 3.04 abajo | 11.64 | +0.22 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.29 | 5.48 abajo | 3.42 | -0.13 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.41 | 5.12 abajo | 34.31 | +0.10 | -0.04 | Descenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 16.24 | 8.39 abajo | 16.25 | -0.01 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-23T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.16 | 3.55 abajo | 34.46 | -0.30 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-23T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.92 | 4.73 abajo | 25.12 | -0.20 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 21.55 | 1.57 abajo | 21.79 | -0.24 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 2.58 | 4.91 abajo | 2.56 | +0.02 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.10 | 5.90 abajo | 1.10 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.00 | s/d | 1.00 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.54 | 4.20 abajo | 0.54 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 4.24 | 6.75 abajo | 3.96 | +0.28 | -0.04 | Ascenso con descenso reciente | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 3.85 | 6.00 abajo | 3.51 | +0.34 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.50 | 0.51 abajo | 8.51 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.69 | 6.52 abajo | 12.77 | -0.08 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-09-23T18:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.14 | -0.08 | +0.16 | 3.04 abajo | -6.64 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| González | -0.03 | +0.03 | -0.11 | 5.48 abajo | -6.91 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.39 | +0.34 | +0.29 | 5.12 abajo | -12.96 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | +0.10 | +0.22 | +0.39 | 8.39 abajo | -11.91 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.21 | +0.27 | +0.09 | 3.55 abajo | -5.40 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.08 | +0.16 | +0.00 | 4.73 abajo | -6.43 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | +0.17 | +0.10 | -0.13 | 1.57 abajo | -5.11 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.22 | -0.50 | -0.42 | 4.91 abajo | -5.82 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.12 | -0.12 | -0.04 | 5.90 abajo | -6.75 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.12 | -0.12 | -0.04 | s/d | -6.23 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.08 | +0.01 | +0.07 | 4.20 abajo | -6.13 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +0.82 | +1.32 | +1.22 | 6.75 abajo | -10.48 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +1.11 | +0.47 | +0.21 | 6.00 abajo | -8.93 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.51 abajo | -1.27 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | -0.05 | +0.16 | +0.49 | 6.52 abajo | -8.88 | 2026-09-23T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.