Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 10/10/2026 14:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.76 | 3.14 abajo | 11.68 | +0.08 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.40 | 5.37 abajo | 3.46 | -0.06 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 35.35 | 4.18 abajo | 35.18 | +0.17 | +0.08 | Ascenso acelerado | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 18.09 | 6.54 abajo | 18.23 | -0.14 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.24 | 3.47 abajo | 34.91 | -0.67 | -0.13 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 25.33 | 4.32 abajo | 25.76 | -0.43 | -0.05 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Pichucalco | San Joaquín | 21.48 | 1.64 abajo | 21.54 | -0.06 | -0.04 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 4.94 | 2.55 abajo | 5.18 | -0.24 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.98 | 5.02 abajo | 2.01 | -0.03 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.88 | s/d | 1.91 | -0.03 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 1.81 | 2.93 abajo | 1.85 | -0.04 | +0.00 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 5.90 | 5.09 abajo | 4.09 | +1.81 | +0.40 | Ascenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 3.78 | 6.07 abajo | 3.98 | -0.20 | -0.05 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.64 | 0.37 abajo | 8.67 | -0.03 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 18.50 | 0.71 abajo | 18.47 | +0.03 | +0.01 | Estable | observado | 2026-10-10T14:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.22 | -0.40 | -0.34 | 3.14 abajo | -6.74 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| González | -0.06 | -0.08 | -0.05 | 5.37 abajo | -6.80 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.39 | -0.35 | -0.33 | 4.18 abajo | -12.02 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | +0.34 | -0.37 | -0.16 | 6.54 abajo | -10.06 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.26 | +0.09 | +0.11 | 3.47 abajo | -5.32 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.30 | +0.29 | +0.28 | 4.32 abajo | -6.02 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | +0.85 | +0.61 | +0.49 | 1.64 abajo | -5.18 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | -1.01 | -1.16 | +0.40 | 2.55 abajo | -3.46 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | -0.19 | -0.26 | +0.06 | 5.02 abajo | -5.87 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | -0.19 | -0.26 | +0.06 | s/d | -5.35 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | -0.15 | +0.21 | +0.55 | 2.93 abajo | -4.86 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +1.49 | +1.14 | +1.60 | 5.09 abajo | -8.82 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | -0.55 | -0.34 | +1.11 | 6.07 abajo | -9.00 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.37 abajo | -1.13 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.31 | +1.20 | +2.14 | 0.71 abajo | -3.07 | 2026-10-10T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Pichucalco

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.