Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 06/09/2026 08:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.40 | 3.50 abajo | 11.80 | -0.40 | -0.40 | Descenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.50 | 5.27 abajo | 3.44 | +0.06 | +0.06 | Ascenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.09 | 5.44 abajo | 33.86 | +0.23 | +0.23 | Ascenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.81 | 8.82 abajo | 15.82 | -0.01 | -0.01 | Estable | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 33.69 | 4.02 abajo | 33.70 | -0.01 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 25.02 | 4.63 abajo | 25.02 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 19.80 | 3.32 abajo | 19.80 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 1.46 | 6.03 abajo | 1.45 | +0.01 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.36 | 6.64 abajo | 0.33 | +0.03 | +0.03 | Ascenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.23 | s/d | 0.23 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-05T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.23 | 4.51 abajo | 0.20 | +0.03 | +0.03 | Ascenso acelerado | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.16 | 8.83 abajo | 2.16 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 1.15 | 8.70 abajo | 1.13 | +0.02 | +0.02 | Ascenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.50 | 0.51 abajo | 8.50 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.62 | 6.59 abajo | 12.81 | -0.19 | -0.19 | Descenso | observado | 2026-09-06T08:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | +0.00 | -0.68 | -0.67 | 3.50 abajo | -7.10 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| González | -0.03 | +0.05 | -0.01 | 5.27 abajo | -6.70 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Oxolotán | +0.23 | +0.22 | +0.21 | 5.44 abajo | -13.28 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Tapijulapa | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 8.82 abajo | -12.34 | 2026-09-05T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Teapa | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 4.02 abajo | -5.87 | 2026-09-05T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Puyacatengo | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 4.63 abajo | -6.33 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| San Joaquín | +0.00 | -0.02 | -0.03 | 3.32 abajo | -6.86 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Pueblo Nuevo | +0.00 | -0.02 | -0.02 | 6.03 abajo | -6.94 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Gaviotas | +0.09 | +0.09 | +0.09 | 6.64 abajo | -7.49 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| El Muelle | +0.07 | +0.06 | +0.06 | s/d | -7.00 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Porvenir | +0.07 | +0.21 | +0.22 | 4.51 abajo | -6.44 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Salto de Agua | +0.00 | -0.01 | -0.02 | 8.83 abajo | -12.56 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Macuspana | +0.02 | +0.01 | -0.02 | 8.70 abajo | -11.63 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| San Pedro | +0.00 | +0.00 | -0.02 | 0.51 abajo | -1.27 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Boca del Cerro | -0.16 | -0.27 | -0.29 | 6.59 abajo | -8.95 | 2026-09-05T18:00:00-06:00 | base_heredada |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.