Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 12/09/2026 18:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.56 | 3.34 abajo | 11.60 | -0.04 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.33 | 5.44 abajo | 3.36 | -0.03 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 33.90 | 5.63 abajo | 33.90 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.76 | 8.87 abajo | 15.77 | -0.01 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-12T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 33.76 | 3.95 abajo | 33.77 | -0.01 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-12T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.96 | 4.69 abajo | 24.96 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 20.02 | 3.10 abajo | 20.04 | -0.02 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 1.76 | 5.73 abajo | 1.78 | -0.02 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.36 | 6.64 abajo | 0.38 | -0.02 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.26 | s/d | 0.28 | -0.02 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.04 | 4.70 abajo | 0.04 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.15 | 8.84 abajo | 2.15 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 1.10 | 8.75 abajo | 1.10 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.51 | 0.50 abajo | 8.51 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.45 | 6.76 abajo | 12.51 | -0.06 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-12T18:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.20 | -0.16 | -0.12 | 3.34 abajo | -6.94 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| González | -0.01 | +0.00 | -0.09 | 5.44 abajo | -6.87 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.01 | -0.01 | -0.02 | 5.63 abajo | -13.47 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | -0.03 | -0.06 | -0.03 | 8.87 abajo | -12.39 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | -0.03 | +0.00 | +0.08 | 3.95 abajo | -5.80 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | -0.01 | -0.05 | -0.06 | 4.69 abajo | -6.39 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | -0.14 | +0.07 | +0.22 | 3.10 abajo | -6.64 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.04 | +0.21 | +0.16 | 5.73 abajo | -6.64 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.01 | +0.04 | +0.01 | 6.64 abajo | -7.49 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.01 | +0.04 | +0.01 | s/d | -6.97 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.01 | -0.01 | -0.01 | 4.70 abajo | -6.63 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 8.84 abajo | -12.57 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 8.75 abajo | -11.68 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.50 abajo | -1.26 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | -0.01 | +0.25 | +0.13 | 6.76 abajo | -9.12 | 2026-09-12T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.