Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 14/09/2026 18:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.41 | 3.49 abajo | 11.43 | -0.02 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.41 | 5.36 abajo | 3.50 | -0.09 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 33.87 | 5.66 abajo | 33.87 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.73 | 8.90 abajo | 15.74 | -0.01 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-14T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 33.72 | 3.99 abajo | 33.72 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-14T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.98 | 4.67 abajo | 24.98 | +0.00 | -0.01 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 19.94 | 3.18 abajo | 19.94 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 1.51 | 5.98 abajo | 1.56 | -0.05 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.29 | 6.71 abajo | 0.30 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.19 | s/d | 0.20 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.05 | 4.69 abajo | 0.05 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.13 | 8.86 abajo | 2.13 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 1.08 | 8.77 abajo | 1.09 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.26 | 6.95 abajo | 12.31 | -0.05 | -0.01 | Estable | observado | 2026-09-14T18:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.07 | -0.15 | -0.35 | 3.49 abajo | -7.09 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| González | +0.07 | +0.08 | +0.07 | 5.36 abajo | -6.79 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 5.66 abajo | -13.50 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 8.90 abajo | -12.42 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | -0.09 | -0.04 | -0.07 | 3.99 abajo | -5.84 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.02 | +0.02 | +0.01 | 4.67 abajo | -6.37 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | -0.01 | -0.08 | -0.22 | 3.18 abajo | -6.72 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | -0.19 | -0.25 | -0.21 | 5.98 abajo | -6.89 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | -0.06 | -0.07 | -0.06 | 6.71 abajo | -7.56 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | -0.06 | -0.07 | -0.06 | s/d | -7.04 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | -0.04 | +0.01 | +0.02 | 4.69 abajo | -6.62 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 8.86 abajo | -12.59 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 8.77 abajo | -11.70 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.00 | +0.01 | +0.01 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | -0.02 | -0.19 | -0.20 | 6.95 abajo | -9.31 | 2026-09-14T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.