Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 13/09/2026 14:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.48 | 3.42 abajo | 11.48 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.35 | 5.42 abajo | 3.36 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 33.89 | 5.64 abajo | 33.89 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.75 | 8.88 abajo | 15.75 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 33.81 | 3.90 abajo | 33.75 | +0.06 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-13T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.96 | 4.69 abajo | 24.96 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-13T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 19.95 | 3.17 abajo | 19.96 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 1.70 | 5.79 abajo | 1.72 | -0.02 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.35 | 6.65 abajo | 0.36 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.25 | s/d | 0.26 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.10 | 4.64 abajo | 0.12 | -0.02 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.15 | 8.84 abajo | 2.15 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 1.10 | 8.75 abajo | 1.10 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.33 | 6.88 abajo | 12.41 | -0.08 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-09-13T14:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.12 | -0.20 | +0.04 | 3.42 abajo | -7.02 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| González | +0.02 | -0.03 | -0.01 | 5.42 abajo | -6.85 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 5.64 abajo | -13.48 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | -0.01 | -0.04 | -0.07 | 8.88 abajo | -12.40 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.05 | +0.02 | +0.05 | 3.90 abajo | -5.75 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.00 | -0.02 | -0.05 | 4.69 abajo | -6.39 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | -0.08 | -0.31 | -0.09 | 3.17 abajo | -6.71 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | -0.08 | -0.03 | +0.15 | 5.79 abajo | -6.70 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | -0.03 | +0.00 | +0.03 | 6.65 abajo | -7.50 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | -0.03 | +0.00 | +0.03 | s/d | -6.98 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.06 | +0.08 | +0.07 | 4.64 abajo | -6.57 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +0.00 | -0.01 | -0.02 | 8.84 abajo | -12.57 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 8.75 abajo | -11.68 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.01 | +0.01 | +0.01 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | -0.14 | -0.11 | +0.11 | 6.88 abajo | -9.24 | 2026-09-13T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.