Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 20/09/2026 12:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.72 | 3.18 abajo | 11.76 | -0.04 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.42 | 5.35 abajo | 3.47 | -0.05 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.15 | 5.38 abajo | 34.11 | +0.04 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.86 | 8.77 abajo | 15.90 | -0.04 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.11 | 3.60 abajo | 34.25 | -0.14 | -0.04 | Descenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 25.15 | 4.50 abajo | 25.16 | -0.01 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 21.80 | 1.32 abajo | 21.92 | -0.12 | -0.04 | Descenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 2.94 | 4.55 abajo | 2.92 | +0.02 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.14 | 5.86 abajo | 1.14 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.04 | s/d | 1.04 | +0.00 | +1.04 | Estable | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.48 | 4.26 abajo | 0.48 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.82 | 8.17 abajo | 2.70 | +0.12 | +0.12 | Ascenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 3.52 | 6.33 abajo | 3.36 | +0.16 | +0.04 | Ascenso | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.15 | 7.06 abajo | 12.13 | +0.02 | +0.02 | Estable | observado | 2026-09-20T12:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.46 | -0.18 | +0.32 | 3.18 abajo | -6.78 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| González | -0.18 | +0.06 | +0.00 | 5.35 abajo | -6.78 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.13 | +0.17 | +0.25 | 5.38 abajo | -13.22 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | -0.08 | -0.04 | +0.14 | 8.77 abajo | -12.29 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.02 | +0.12 | +0.41 | 3.60 abajo | -5.45 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | +0.16 | +0.10 | +0.18 | 4.50 abajo | -6.20 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | +0.42 | -0.76 | +1.91 | 1.32 abajo | -4.86 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.86 | +1.46 | +1.43 | 4.55 abajo | -5.46 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.51 | +0.63 | +0.83 | 5.86 abajo | -6.71 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.51 | +0.63 | +0.83 | s/d | -6.19 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.26 | +0.37 | +0.42 | 4.26 abajo | -6.19 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +0.21 | +0.18 | +0.65 | 8.17 abajo | -11.90 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +1.00 | +2.47 | +2.46 | 6.33 abajo | -9.26 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.04 | +0.06 | +0.08 | 7.06 abajo | -9.42 | 2026-09-20T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.