Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 19/09/2026 10:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 12.38 | 2.52 abajo | 12.38 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.56 | 5.21 abajo | 3.50 | +0.06 | +0.02 | Ascenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.02 | 5.51 abajo | 34.00 | +0.02 | +0.00 | Ascenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.95 | 8.68 abajo | 15.97 | -0.02 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.16 | 3.55 abajo | 34.29 | -0.13 | -0.07 | Descenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.99 | 4.66 abajo | 24.99 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 21.42 | 1.70 abajo | 21.52 | -0.10 | -0.05 | Descenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 2.06 | 5.43 abajo | 2.06 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.63 | 6.37 abajo | 0.63 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.53 | s/d | 0.53 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.22 | 4.52 abajo | 0.22 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.61 | 8.38 abajo | 2.63 | -0.02 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 2.46 | 7.39 abajo | 2.34 | +0.12 | +0.06 | Ascenso | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.11 | 7.10 abajo | 12.11 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-19T10:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | +0.72 | +0.98 | +0.98 | 2.52 abajo | -6.12 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| González | +0.16 | +0.09 | +0.13 | 5.21 abajo | -6.64 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | +0.04 | +0.12 | +0.14 | 5.51 abajo | -13.35 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | +0.03 | +0.23 | +0.25 | 8.68 abajo | -12.20 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | +0.11 | +0.46 | +0.45 | 3.55 abajo | -5.40 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | -0.06 | +0.02 | -0.01 | 4.66 abajo | -6.36 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | -1.38 | +1.53 | +1.54 | 1.70 abajo | -5.24 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.58 | +0.55 | +0.47 | 5.43 abajo | -6.34 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.12 | +0.32 | +0.28 | 6.37 abajo | -7.22 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.12 | +0.32 | +0.28 | s/d | -6.70 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.11 | +0.16 | +0.09 | 4.52 abajo | -6.45 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | -0.03 | +0.46 | +0.48 | 8.38 abajo | -12.11 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +1.41 | +1.40 | +2.46 | 7.39 abajo | -10.32 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | -0.01 | -0.01 | +0.00 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.02 | +0.07 | +0.12 | 7.10 abajo | -9.46 | 2026-09-19T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.