Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 17/09/2026 08:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.40 | 3.50 abajo | 11.98 | -0.58 | -0.58 | Descenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.44 | 5.33 abajo | 3.35 | +0.09 | +0.09 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 33.88 | 5.65 abajo | 33.87 | +0.01 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 15.71 | 8.92 abajo | 15.70 | +0.01 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 33.71 | 4.00 abajo | 33.71 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 25.00 | 4.65 abajo | 24.99 | +0.01 | +0.01 | Cambio a ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 19.88 | 3.24 abajo | 19.88 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 1.59 | 5.90 abajo | 1.57 | +0.02 | +0.02 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 0.35 | 6.65 abajo | 0.33 | +0.02 | +0.02 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 0.25 | s/d | 0.23 | +0.02 | +0.02 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.13 | 4.61 abajo | 0.10 | +0.03 | +0.03 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 2.13 | 8.86 abajo | 2.13 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 1.06 | 8.79 abajo | 0.00 | +1.06 | +1.06 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.00 | 7.21 abajo | 11.97 | +0.03 | +0.03 | Ascenso | observado | 2026-09-17T08:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | +0.00 | +0.00 | -0.03 | 3.50 abajo | -7.10 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| González | +0.00 | -0.01 | -0.06 | 5.33 abajo | -6.76 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Oxolotán | +0.00 | +0.01 | +0.01 | 5.65 abajo | -13.49 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Tapijulapa | +0.00 | -0.01 | -0.03 | 8.92 abajo | -12.44 | 2026-09-16T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Teapa | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 4.00 abajo | -5.85 | 2026-09-16T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Puyacatengo | +0.00 | +0.00 | +0.02 | 4.65 abajo | -6.35 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| San Joaquín | +0.00 | -0.02 | -0.06 | 3.24 abajo | -6.78 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Pueblo Nuevo | +0.00 | -0.03 | +0.03 | 5.90 abajo | -6.81 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Gaviotas | +0.00 | -0.01 | +0.05 | 6.65 abajo | -7.50 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| El Muelle | +0.00 | -0.01 | +0.05 | s/d | -6.98 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Porvenir | +0.00 | -0.02 | +0.08 | 4.61 abajo | -6.54 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Salto de Agua | +0.00 | +0.01 | +0.00 | 8.86 abajo | -12.59 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Macuspana | +1.06 | -0.02 | -0.03 | 8.79 abajo | -11.72 | 2026-09-16T08:00:00-06:00 | base_heredada |
| San Pedro | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Boca del Cerro | +0.00 | -0.16 | -0.31 | 7.21 abajo | -9.57 | 2026-09-16T18:00:00-06:00 | base_heredada |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.