Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 21/09/2026 10:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.68 | 3.22 abajo | 11.68 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.38 | 5.39 abajo | 3.42 | -0.04 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 34.10 | 5.43 abajo | 34.10 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 16.06 | 8.57 abajo | 16.10 | -0.04 | -0.02 | Descenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 33.97 | 3.74 abajo | 34.03 | -0.06 | -0.04 | Descenso acelerado | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 24.80 | 4.85 abajo | 24.80 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 21.57 | 1.55 abajo | 21.66 | -0.09 | -0.04 | Descenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 3.18 | 4.31 abajo | 3.20 | -0.02 | -0.01 | Descenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.23 | 5.77 abajo | 1.23 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.13 | s/d | 1.13 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.54 | 4.20 abajo | 0.54 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 3.00 | 7.99 abajo | 3.06 | -0.06 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 3.53 | 6.32 abajo | 3.59 | -0.06 | -0.03 | Descenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.45 | 6.76 abajo | 12.42 | +0.03 | +0.01 | Ascenso | observado | 2026-09-21T10:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.06 | -0.70 | +0.02 | 3.22 abajo | -6.82 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| González | -0.06 | -0.18 | -0.02 | 5.39 abajo | -6.82 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Oxolotán | -0.04 | +0.08 | +0.12 | 5.43 abajo | -13.27 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Tapijulapa | +0.19 | +0.11 | +0.14 | 8.57 abajo | -12.09 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Teapa | -0.18 | -0.19 | -0.08 | 3.74 abajo | -5.59 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Puyacatengo | -0.35 | -0.19 | -0.25 | 4.85 abajo | -6.55 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| San Joaquín | -0.27 | +0.15 | -1.23 | 1.55 abajo | -5.09 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Pueblo Nuevo | +0.26 | +1.12 | +1.70 | 4.31 abajo | -5.22 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Gaviotas | +0.09 | +0.60 | +0.72 | 5.77 abajo | -6.62 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| El Muelle | +0.09 | +0.60 | +0.72 | s/d | -6.10 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Porvenir | +0.06 | +0.32 | +0.43 | 4.20 abajo | -6.13 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Salto de Agua | +0.30 | +0.39 | +0.36 | 7.99 abajo | -11.72 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Macuspana | +0.05 | +1.07 | +2.48 | 6.32 abajo | -9.25 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| San Pedro | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |
| Boca del Cerro | +0.32 | +0.34 | +0.36 | 6.76 abajo | -9.12 | 2026-09-21T06:00:00-06:00 | observado |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.