Vigilancia de Niveles Hidrométricos

Corte: 21/09/2026 08:00 h | Ciclo operativo 06:00–06:00

Estado del agente: COMPLETO | Regla de continuidad: si falta lectura nueva, se conserva el último valor válido y se marca como heredado; ausencia nunca equivale a cero.

Resumen por estación

| Sistema | Estación | Actual m | Dif. al NAMO | Base 06 m | Δ vs 06 m | Δ anterior m | Tendencia | Dato | Última observación real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Samaria | Samaria | 11.70 | 3.20 abajo | 11.70 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Río Carrizal | González | 3.40 | 5.37 abajo | 3.40 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Oxolotán | 45.00 | 5.47 arriba | 34.12 | +10.88 | +10.88 | Ascenso | observado | 2026-09-21T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Tapijulapa | 24.00 | 0.63 abajo | 15.85 | +8.15 | +8.15 | Ascenso | observado | 2026-09-21T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Teapa | 34.07 | 3.64 abajo | 34.07 | +0.00 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-20T14:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Puyacatengo | 22.00 | 7.65 abajo | 24.92 | -2.92 | -2.92 | Descenso acelerado | observado | 2026-09-21T08:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | San Joaquín | 21.68 | 1.44 abajo | 21.68 | +0.00 | +0.00 | Descenso | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Ríos de la Sierra | Pueblo Nuevo | 3.00 | 4.49 abajo | 3.00 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Gaviotas | 1.23 | 5.77 abajo | 1.14 | +0.09 | +0.09 | Ascenso | observado | 2026-09-21T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | El Muelle | 1.13 | s/d | 1.04 | +0.09 | +0.09 | Ascenso | observado | 2026-09-21T08:00:00-06:00 |
| Río Grijalva | Porvenir | 0.47 | 4.27 abajo | 0.47 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Río Tulijá | Salto de Agua | 3.02 | 7.97 abajo | 3.02 | +0.00 | +0.00 | Ascenso acelerado | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Río Puxcatán | Macuspana | 3.64 | 6.21 abajo | 3.64 | +0.00 | +0.00 | Ascenso | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |
| Río San Pedro | San Pedro | 8.52 | 0.49 abajo | 8.52 | +0.00 | +0.00 | Estable | observado | 2026-09-21T08:00:00-06:00 |
| Río Usumacinta | Boca del Cerro | 12.20 | 7.01 abajo | 12.20 | +0.00 | +0.00 | Estable | heredado | 2026-09-20T18:00:00-06:00 |

Referencia NAMO/NAME y ventanas históricas

| Estación | Δ24 h | Δ48 h | Δ72 h | Diferencia al NAMO | Dist. NAME m | Base 06 | Estado base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samaria | -0.28 | -0.44 | +0.08 | 3.20 abajo | -6.80 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| González | -0.25 | +0.10 | +0.08 | 5.37 abajo | -6.80 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Oxolotán | +10.87 | +10.98 | +11.02 | 5.47 arriba | -2.37 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Tapijulapa | +8.12 | +8.04 | +8.07 | 0.63 abajo | -4.15 | 2026-09-20T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Teapa | +0.04 | +0.15 | +0.37 | 3.64 abajo | -5.49 | 2026-09-20T14:00:00-06:00 | base_heredada |
| Puyacatengo | -3.16 | -2.99 | -3.05 | 7.65 abajo | -9.35 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| San Joaquín | +0.43 | -0.31 | +1.79 | 1.44 abajo | -4.98 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Pueblo Nuevo | +0.88 | +1.40 | +1.51 | 4.49 abajo | -5.40 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Gaviotas | +0.09 | +0.60 | +0.72 | 5.77 abajo | -6.62 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| El Muelle | +0.09 | +0.60 | +0.72 | s/d | -6.10 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Porvenir | +0.22 | +0.36 | +0.43 | 4.27 abajo | -6.20 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Salto de Agua | +0.39 | +0.45 | +0.80 | 7.97 abajo | -11.70 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Macuspana | +0.88 | +2.60 | +2.59 | 6.21 abajo | -9.14 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| San Pedro | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 0.49 abajo | -1.25 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |
| Boca del Cerro | +0.08 | +0.11 | +0.08 | 7.01 abajo | -9.37 | 2026-09-20T18:00:00-06:00 | base_heredada |

Tablero gráfico operativo

Gráficas por sistema hidrológico

Rio Carrizal

Rio Grijalva

Rio Puxcatan

Rio Samaria

Rio San Pedro

Rio Tulija

Rio Usumacinta

Rios de la Sierra

Criterio operativo

La variación Δ vs 06:00 mide el cambio acumulado dentro del ciclo operativo vigente. La variación Δ anterior mide el cambio inmediato respecto al corte previo. La diferencia al NAMO indica cuánto se encuentra el nivel actual por debajo o por encima del NAMO. Los valores heredados se muestran para continuidad operativa y no deben interpretarse como observaciones nuevas.